## Hoja 1
variable | place | system
INVER_CO2_INTERIOR_S1 | interior | co2
INVER_HR_INTERIOR_S1 | interior | humedad
INVER_RADGLOBAL_INTERIOR_S1 | interior | radiacion
INVER_RADPAR_INTERIOR_1 | interior | radiacion
INVER_TEMP_INTERIOR_S1 | interior | temperatura
INVER_TEMP_SUELO5_S1 | interior | temperatura
INVER_TEMP_SUELO30_S1 | interior | temperatura
INVER_UVLAT1N_ENCODER | interior | ventilacion
INVER_UVLAT1N_ENCODER_ERROR | interior | ventilacion
INVER_UVCEN11_ENCODER | interior | ventilacion
INVER_UVCEN12_ENCODER | interior | ventilacion
INVER_UVCEN13_ENCODER | interior | ventilacion
INVER_UVLAT1NO_ENCODER | interior | ventilacion
INVER_UVLAT1S_ENCODER | interior | ventilacion
INVER_UVLAT1SO_ENCODER | interior | ventilacion
INVER_CO2_INTERIOR_S2 | interior | co2
INVER_HR_INTERIOR_S2_1M | interior | humedad
INVER_HR_INTERIOR_S2_3M | interior | humedad
INVER_RADGLOBAL_INTERIOR_S2 | interior | radiacion
INVER_RADPAR_INTERIOR_S2 | interior | radiacion
INVER_TEMP_INTERIOR_S2_1M | interior | temperatura
INVER_TEMP_INTERIOR_S2_3M | interior | temperatura
INVER_TEMP_SUELO5_S2 | interior | temperatura
INVER_TEMP_SUELO30_S2 | interior | temperatura
INVER_UVCEN21_ENCODER | interior | ventilacion
INVER_UVCEN22_ENCODER | interior | ventilacion
INVER_UVCEN23_ENCODER | interior | ventilacion
INVER_UVLAT2E_ENCODER | interior | ventilacion
INVER_UVLAT2N_ENCODER | interior | ventilacion
INVER_UVLAT2S_ENCODER | interior | ventilacion
DESHUM | actuador | deshumidificacion
UVCEN1_1a | actuador | ventilacion
UVCEN1_1c | actuador | ventilacion
UVCEN1_2a | actuador | ventilacion
UVCEN1_2c | actuador | ventilacion
UVCEN1_3a | actuador | ventilacion
UVCEN1_3c | actuador | ventilacion
UVCEN2_1a | actuador | ventilacion
UVCEN2_1c | actuador | ventilacion
UVCEN2_2a | actuador | ventilacion
UVCEN2_2c | actuador | ventilacion
UVCEN2_3a | actuador | ventilacion
UVCEN2_3c | actuador | ventilacion
UVLAT1Na | actuador | ventilacion
UVLAT1Nc | actuador | ventilacion
UVLAT1ONa | actuador | ventilacion
UVLAT1ONc | actuador | ventilacion
UVLAT1OSa | actuador | ventilacion
UVLAT1OSc | actuador | ventilacion
UVLAT1Sa | actuador | ventilacion
UVLAT1Sc | actuador | ventilacion
UVLAT2Ea | actuador | ventilacion
UVLAT2Ec | actuador | ventilacion
UVLAT2Na | actuador | ventilacion
UVLAT2Nc | actuador | ventilacion
UVLAT2Sa | actuador | ventilacion
UVLAT2Sc | actuador | ventilacion
UVLAT2Ub | actuador | ventilacion
UVLAT2Uc | actuador | ventilacion
ACTERMICO_AEROTERMO_S1_1 | actuador | calefaccion
ACTERMICO_AEROTERMO_S1_2 | actuador | calefaccion
ACTERMICO_AEROTERMO_S1_3 | actuador | calefaccion
ACTERMICO_AEROTERMO_S2_1 | actuador | calefaccion
ACTERMICO_AEROTERMO_S2_2 | actuador | calefaccion
ACTERMICO_AEROTERMO_S2_3 | actuador | calefaccion
ACTERMICO_TEMP_COLECTOR_IMPULSION_1 | interior | calefaccion
ACTERMICO_TEMP_COLECTOR_IMPULSION_2 | interior | calefaccion
ACTERMICO_TEMP_COLECTOR_RETORNO_1 | interior | calefaccion
ACTERMICO_TEMP_COLECTOR_RETORNO_2 | interior | calefaccion
ACTERMICO_TEMP_ENTRADA_BOMBACALOR | interior | calefaccion
ACTERMICO_TEMP_ENTRADA_CALDERA | interior | calefaccion
ACTERMICO_TEMP_IMPULSION_AEROTERMOS_S1 | interior | calefaccion
ACTERMICO_TEMP_IMPULSION_AEROTERMOS_S2 | interior | calefaccion
ACTERMICO_TEMP_RETORNO_AEROTERMOS_S1 | interior | calefaccion
ACTERMICO_TEMP_RETORNO_AEROTERMOS_S2 | interior | calefaccion
ACTERMICO_TEMP_SALIDA_BOMBACALOR | interior | calefaccion
ACTERMICO_TEMP_SALIDA_CALDERA | interior | calefaccion
ACTERMICO_VALV3V_GENERACION | actuador | calefaccion
ACTERMICO_VALV3VPROP_S1_FB | interior | calefaccion
ACTERMICO_VALV3VPROP_S2_FB | interior | calefaccion
CO2GENERAL_CAUDAL | interior | co2
CO2GENERAL_VALV_S1 | actuador | co2
CO2GENERAL_VALV_S2 | actuador | co2
CO2GENERAL_VALV3V_PURO | actuador | co2
HUM_BOMBA | actuador | humidificacion
HUM_DEPOS_NIVEL_BAJO | interior | humidificacion
HUM_VALV_AGUA_S1 | actuador | humidificacion
HUM_VALV_AGUA_S2 | actuador | humidificacion
HUM_VALV_AIRE_S1 | actuador | humidificacion
HUM_VALV_AIRE_S2 | actuador | humidificacion
ACTERMICO_BOMBA_BOMBACALOR | actuador | calefaccion
ACTERMICO_BOMBA_CALDERA | actuador | calefaccion
ACTERMICO_BOMBA_S1 | actuador | calefaccion
ACTERMICO_BOMBA_S2 | actuador | calefaccion
ACTERMICO_VALV3VPROP_CALDERA | actuador | calefaccion
ACTERMICO_VALV3VPROP_S1 | actuador | calefaccion
ACTERMICO_VALV3VPROP_S2 | actuador | calefaccion
CO2GENERAL_VALVPROP | actuador | calefaccion
CO2A_AUT | interior | co2
CO2A_AUT1 | interior | co2
CO2A_CO2_REAL | interior | co2
CO2A_E0 | interior | co2
CO2A_E0_INT | interior | co2
CO2A_E1 | interior | co2
CO2A_E1_V3V | actuador | co2
CO2A_E2 | interior | co2
CO2A_E2_SOP | interior | co2
CO2A_E3 | interior | co2
CO2A_E3_VPP | actuador | co2
CO2A_E4 | interior | co2
CO2A_E4_SEL | interior | co2
CO2A_ES1_PRE | interior | co2
CO2A_ES3_CO2 | interior | co2
CO2A_ES4_TEMP | interior | co2
CO2A_ES5_TEMP | interior | co2
CO2A_KP | interior | co2
CO2A_MANUAL | interior | co2
CO2A_MAX_CO2 | interior | co2
CO2A_MAX_P | interior | co2
CO2A_MIN_CO2 | interior | co2
CO2A_MIN_P_CAPTURA | interior | co2
CO2A_MIN_P_INYECCION | interior | co2
CO2A_MIN_T | interior | co2
CO2A_R_mCO2 | interior | co2
CO2A_R_mP_Captura | interior | co2
CO2A_R_mP_Inyeccion | interior | co2
CO2A_R_mT | interior | co2
CO2A_R_mVPP | interior | co2
CO2A_REG_VPP_PID | interior | co2
CO2A_RESET | interior | co2
CO2A_RM_CO2 | interior | co2
CO2A_RM_P | interior | co2
CO2A_S1_V3V | actuador | co2
CO2A_S2_SOP | actuador | co2
CO2A_SET_PO | interior | co2
CO2A_SS1_PRE | interior | co2
CO2A_SS2_CAU | interior | co2
CO2A_SS3_CO2 | interior | co2
CO2A_SS4_TEMP | interior | co2
CO2A_TN | interior | co2
CO2A_TV | interior | co2
CO2A_VALOR9 | interior | co2
CO2A_VALOR13 | interior | co2
CO2A_VPP_INT | actuador | co2
CO2_EXTERIOR_10M | exterior | co2
DIRVIENTO_EXTERIOR_10M | exterior | viento
HR_EXTERIOR_10M | exterior | humedad
LLUVIA_EXTERIOR_10M | exterior | lluvia
RADGLOBAL_EXTERIOR_10M | exterior | radiacion
RADPAR_EXTERIOR_10M | exterior | radiacion
TEMP_EXTERIOR_10M | exterior | temperatura
VELVIENTO_EXTERIOR_10M | exterior | viento
INVMAESTRO_AC_ENERGIA | exterior | fotovoltaica
INVMAESTRO_AC_FRECUENCIA | exterior | fotovoltaica
INVMAESTRO_AC_CORRIENTE_A | exterior | fotovoltaica
INVMAESTRO_AC_CORRIENTE_B | exterior | fotovoltaica
INVMAESTRO_AC_CORRIENTE_C | exterior | fotovoltaica
INVMAESTRO_AC_POTENCIA_ACTIVA | exterior | fotovoltaica
INVMAESTRO_AC_CORRIENTE_TOTAL | exterior | fotovoltaica
INVMAESTRO_AC_TENSIONL_AB | exterior | fotovoltaica
INVMAESTRO_AC_TENSIONF_AN | exterior | fotovoltaica
INVMAESTRO_AC_TENSIONL_BC | exterior | fotovoltaica
INVMAESTRO_AC_TENSIONF_BN | exterior | fotovoltaica
INVMAESTRO_AC_TENSIONL_CA | exterior | fotovoltaica
INVMAESTRO_AC_TENSIONF_CN | exterior | fotovoltaica
INVMAESTRO_AC_POTENCIA_APARENTE | exterior | fotovoltaica
INVMAESTRO_TEMP_INT | exterior | fotovoltaica
INVMAESTRO_DC_CORRIENTE_PV1 | exterior | fotovoltaica
INVMAESTRO_DC_CORRIENTE_PV2 | exterior | fotovoltaica
BATERIA_DC_CORRIENTE_CARGA | exterior | fotovoltaica
BATERIA_DC_CORRIENTE_DESCARGA | exterior | fotovoltaica
INVMAESTRO_DC_CORRIENTE_TOTAL | exterior | fotovoltaica
INVMAESTRO_DC_POTENCIA_PV1 | exterior | fotovoltaica
INVMAESTRO_DC_POTENCIA_PV2 | exterior | fotovoltaica
BATERIA_DC_POTENCIA_CARGA | exterior | fotovoltaica
BATERIA_DC_POTENCIA_DESCARGA | exterior | fotovoltaica
INVMAESTRO_DC_POTENCIA_TOTAL | exterior | fotovoltaica
INVMAESTRO_DC_TENSION_PV1 | exterior | fotovoltaica
INVMAESTRO_DC_TENSION_PV2 | exterior | fotovoltaica
BATERIA_DC_TENSION_CARGA | exterior | fotovoltaica
BATERIA_DC_TENSION_DESCARGA | exterior | fotovoltaica
INVMAESTRO_DC_TENSION_TOTAL | exterior | fotovoltaica
INVMAESTRO_RES_AISLAMIENTO | exterior | fotovoltaica
INVMAESTRO_LENGTH_MODEL_BLOCK | exterior | fotovoltaica
INVMAESTRO_FACTOR_POTENCIA | exterior | fotovoltaica
INVMAESTRO_AC_POTENCIA_REACTIVA | exterior | fotovoltaica
INVMAESTRO_TEMP_1 | exterior | fotovoltaica
INVMAESTRO_TEMP_2 | exterior | fotovoltaica
INVMAESTRO_TEMP_3 | exterior | fotovoltaica
INVMAESTRO_TEMP_4 | exterior | fotovoltaica
BATERIA_CONTROL_LIMITES | exterior | fotovoltaica
BATERIA_CARGA_MINIMA | exterior | fotovoltaica
BATERIA_TASA_DESC_MAX | exterior | fotovoltaica
BATERIA_TASA_CARG_MAX | exterior | fotovoltaica
BATERIA_CARGA_PVRED | exterior | fotovoltaica
SMARTMETER_AC_CORRIENTE_A | exterior | fotovoltaica
SMARTMETER_AC_CORRIENTE_B | exterior | fotovoltaica
SMARTMETER_AC_CORRIENTE_C | exterior | fotovoltaica
SMARTMETER_AC_CORRIENTE_TOTAL | exterior | fotovoltaica
SMARTMETER_AC_TENSIONF_AN | exterior | fotovoltaica
SMARTMETER_AC_TENSIONL_AB | exterior | fotovoltaica
SMARTMETER_AC_TENSIONF_BN | exterior | fotovoltaica
SMARTMETER_AC_TENSIONL_BC | exterior | fotovoltaica
SMARTMETER_AC_TENSIONF_CN | exterior | fotovoltaica
SMARTMETER_AC_TENSIONL_CA | exterior | fotovoltaica
SMARTMETER_AC_TENSIONL_MEDIA | exterior | fotovoltaica
SMARTMETER_AC_TENSIONF_MEDIA | exterior | fotovoltaica
SMARTMETER_AC_FACTOR_POTENCIA_A | exterior | fotovoltaica
SMARTMETER_AC_FACTOR_POTENCIA_B | exterior | fotovoltaica
SMARTMETER_AC_FACTOR_POTENCIA_C | exterior | fotovoltaica
SMARTMETER_AC_FACTOR_POTENCIA_TOTAL | exterior | fotovoltaica
SMARTMETER_AC_FRECUENCIA | exterior | fotovoltaica
SMARTMETER_LENGTH_MODEL_BLOCK | exterior | fotovoltaica
SMARTMETER_AC_POTENCIA_APARENTE_A | exterior | fotovoltaica
SMARTMETER_AC_POTENCIA_APARENTE_B | exterior | fotovoltaica
SMARTMETER_AC_POTENCIA_APARENTE_C | exterior | fotovoltaica
SMARTMETER_AC_POTENCIA_APARENTE_TOTAL | exterior | fotovoltaica
SMARTMETER_AC_POTENCIA_ACTIVA_A | exterior | fotovoltaica
SMARTMETER_AC_POTENCIA_ACTIVA_B | exterior | fotovoltaica
SMARTMETER_AC_POTENCIA_ACTIVA_C | exterior | fotovoltaica
SMARTMETER_AC_POTENCIA_REACTIVA_A | exterior | fotovoltaica
SMARTMETER_AC_POTENCIA_REACTIVA_B | exterior | fotovoltaica
SMARTMETER_AC_POTENCIA_REACTIVA_C | exterior | fotovoltaica
SMARTMETER_AC_POTENCIA_REACTIVA_TOTAL | exterior | fotovoltaica
SMARTMETER_AC_POTENCIA_ACTIVA_TOTAL | exterior | fotovoltaica
INVESCLAVO_AC_ENERGIA | exterior | fotovoltaica
INVESCLAVO_AC_FRECUENCIA | exterior | fotovoltaica
INVESCLAVO_AC_CORRIENTE_A | exterior | fotovoltaica
INVESCLAVO_AC_CORRIENTE_B | exterior | fotovoltaica
INVESCLAVO_AC_CORRIENTE_C | exterior | fotovoltaica
INVESCLAVO_AC_POTENCIA_ACTIVA | exterior | fotovoltaica
INVESCLAVO_AC_CORRIENTE_TOTAL | exterior | fotovoltaica
INVESCLAVO_AC_TENSIONL_AB | exterior | fotovoltaica
INVESCLAVO_AC_TENSIONF_AN | exterior | fotovoltaica
INVESCLAVO_AC_TENSIONL_BC | exterior | fotovoltaica
INVESCLAVO_AC_TENSIONF_BN | exterior | fotovoltaica
INVESCLAVO_AC_TENSIONL_CA | exterior | fotovoltaica
INVESCLAVO_AC_TENSIONF_CN | exterior | fotovoltaica
INVESCLAVO_AC_POTENCIA_APARENTE | exterior | fotovoltaica
INVESCLAVO_TEMP_INT | exterior | fotovoltaica
INVESCLAVO_DC_CORRIENTE_PV1 | exterior | fotovoltaica
INVESCLAVO_DC_CORRIENTE_PV2 | exterior | fotovoltaica
INVESCLAVO_DC_CORRIENTE_3 | exterior | fotovoltaica
INVESCLAVO_DC_CORRIENTE_4 | exterior | fotovoltaica
INVESCLAVO_DC_CORRIENTE_TOTAL | exterior | fotovoltaica
INVESCLAVO_DC_POTENCIA_PV1 | exterior | fotovoltaica
INVESCLAVO_DC_POTENCIA_PV2 | exterior | fotovoltaica
INVESCLAVO_DC_POTENCIA_3 | exterior | fotovoltaica
INVESCLAVO_DC_POTENCIA_4 | exterior | fotovoltaica
INVESCLAVO_DC_POTENCIA_TOTAL | exterior | fotovoltaica
INVESCLAVO_DC_TENSION_PV1 | exterior | fotovoltaica
INVESCLAVO_DC_TENSION_PV2 | exterior | fotovoltaica
INVESCLAVO_DC_TENSION_3 | exterior | fotovoltaica
INVESCLAVO_DC_TENSION_4 | exterior | fotovoltaica
INVESCLAVO_DC_TENSION_TOTAL | exterior | fotovoltaica
INVESCLAVO_RES_AISLAMIENTO | exterior | fotovoltaica
INVESCLAVO_LENGTH_MODEL_BLOCK | exterior | fotovoltaica
INVESCLAVO_FACTOR_POTENCIA | exterior | fotovoltaica
INVESCLAVO_AC_POTENCIA_REACTIVA | exterior | fotovoltaica
INVESCLAVO_TEMP_1 | exterior | fotovoltaica
INVESCLAVO_TEMP_2 | exterior | fotovoltaica
INVESCLAVO_TEMP_3 | exterior | fotovoltaica
INVESCLAVO_TEMP_4 | exterior | fotovoltaica
PM8000_ENERGIA_ACT_ENTREG | exterior | red electrica
PM8000_ENERGIA_ACT_RECIB | exterior | red electrica
PM8000_ENERGIA_REACT_ENTREG | exterior | red electrica
PM8000_ENERGIA_REACT_RECIB | exterior | red electrica
PM8000_ENERGIA_APAR_ENTREG | exterior | red electrica
PM8000_ENERGIA_APAR_RECIB | exterior | red electrica
PM8000_AC_CORRIENTE_A | exterior | red electrica
PM8000_AC_CORRIENTE_B | exterior | red electrica
PM8000_AC_CORRIENTE_C | exterior | red electrica
PM8000_AC_CORRIENTE_N | exterior | red electrica
PM8000_AC_CORRIENTE_MEDIA | exterior | red electrica
PM8000_AC_TENSIONL_AB | exterior | red electrica
PM8000_AC_TENSIONL_BC | exterior | red electrica
PM8000_AC_TENSIONL_CA | exterior | red electrica
PM8000_AC_TENSIONL_MEDIA | exterior | red electrica
PM8000_AC_TENSIONF_AN | exterior | red electrica
PM8000_AC_TENSIONF_BN | exterior | red electrica
PM8000_AC_TENSIONF_CN | exterior | red electrica
PM8000_AC_TENSIONF_MEDIA | exterior | red electrica
PM8000_AC_POTENCIA_ACT_A | exterior | red electrica
PM8000_AC_POTENCIA_ACT_B | exterior | red electrica
PM8000_AC_POTENCIA_ACT_C | exterior | red electrica
PM8000_AC_POTENCIA_ACT_TOT | exterior | red electrica
PM8000_AC_POTENCIA_REACT_A | exterior | red electrica
PM8000_AC_POTENCIA_REACT_B | exterior | red electrica
PM8000_AC_POTENCIA_REACT_C | exterior | red electrica
PM8000_AC_POTENCIA_REACT_TOT | exterior | red electrica
PM8000_AC_POTENCIA_APAR_A | exterior | red electrica
PM8000_AC_POTENCIA_APAR_B | exterior | red electrica
PM8000_AC_POTENCIA_APAR_C | exterior | red electrica
PM8000_AC_POTENCIA_APAR_TOT | exterior | red electrica
PM8000_AC_FACTOR_POTENCIA_A | exterior | red electrica
PM8000_AC_FACTOR_POTENCIA_B | exterior | red electrica
PM8000_AC_FACTOR_POTENCIA_C | exterior | red electrica
PM8000_AC_FACTOR_POTENCIA_TOT | exterior | red electrica
PM8000_AC_FRECUENCIA | exterior | red electrica
PM8000_AC_THD_CORRIENTE_A | exterior | red electrica
PM8000_AC_THD_CORRIENTE_B | exterior | red electrica
PM8000_AC_THD_CORRIENTE_C | exterior | red electrica
PM8000_AC_THD_CORRIENTE_AN | exterior | red electrica
PM8000_AC_THD_CORRIENTE_BN | exterior | red electrica
PM8000_AC_THD_CORRIENTE_CN | exterior | red electrica
SMG_ACTERM_CORRIENTE_A | interior | calefaccion
SMG_ACTERM_CORRIENTE_B | interior | calefaccion
SMG_ACTERM_CORRIENTE_C | interior | calefaccion
SMG_ACTERM_ENERGIA_ACT_PARC_ENTREG | interior | calefaccion
SMG_ACTERM_ENERGIA_ACT_PARC_ENTREG_RECIB | interior | calefaccion
SMG_ACTERM_ENERGIA_ACT_PARC_RECIB | interior | calefaccion
SMG_ACTERM_ENERGIA_ACT_TOT_ENTREG | interior | calefaccion
SMG_ACTERM_ENERGIA_ACT_TOT_ENTREG_RECIB | interior | calefaccion
SMG_ACTERM_ENERGIA_ACT_TOT_RECIB | interior | calefaccion
SMG_ACTERM_ENERGIA_REACT_PARC_ENTREG | interior | calefaccion
SMG_ACTERM_ENERGIA_REACT_PARC_RECIB | interior | calefaccion
SMG_ACTERM_ENERGIA_ACT_A_ENTREG_RECIB | interior | calefaccion
SMG_ACTERM_ENERGIA_ACT_B_ENTREG_RECIB | interior | calefaccion
SMG_ACTERM_ENERGIA_ACT_C_ENTREG_RECIB | interior | calefaccion
SMG_ACTERM_REINI_PARC_ACT_ENTREG_2 | interior | calefaccion
SMG_ACTERM_REINI_PARC_ACT_RECIB | interior | calefaccion
SMG_ACTERM_REINI_PARC_REACT_ENTREG | interior | calefaccion
SMG_ACTERM_REINI_PARC_REACT_RECIB | interior | calefaccion
SMG_ACTERM_REINI_PARC | interior | calefaccion
SMG_ACTERM_POTENCIA_ACT_A | interior | calefaccion
SMG_ACTERM_POTENCIA_ACT_B | interior | calefaccion
SMG_ACTERM_POTENCIA_ACT_C | interior | calefaccion
SMG_ACTERM_POTENCIA_APAR_A | interior | calefaccion
SMG_ACTERM_POTENCIA_APAR_B | interior | calefaccion
SMG_ACTERM_POTENCIA_APAR_C | interior | calefaccion
SMG_ACTERM_POTENCIA_REACT_A | interior | calefaccion
SMG_ACTERM_POTENCIA_REACT_B | interior | calefaccion
SMG_ACTERM_POTENCIA_REACT_C | interior | calefaccion
SMG_ACTERM_POTENCIA_ACT_TOT | interior | calefaccion
SMG_ACTERM_POTENCIA_APAR_TOT | interior | calefaccion
SMG_ACTERM_POTENCIA_REACT_TOT | interior | calefaccion
SMG_ACTERM_FACTOR_POTENCIA | interior | calefaccion
SMG_ACTERM_TENSIONL_AB | interior | calefaccion
SMG_ACTERM_TENSIONF_AN | interior | calefaccion
SMG_ACTERM_TENSIONL_BC | interior | calefaccion
SMG_ACTERM_TENSIONF_BN | interior | calefaccion
SMG_ACTERM_TENSIONL_CA | interior | calefaccion
SMG_ACTERM_TENSIONF_CN | interior | calefaccion
SMG_ACTERM_CONTADOR | interior | calefaccion
SMG_CALPALM_CORRIENTE_A | interior | calefaccion
SMG_CALPALM_CORRIENTE_B | interior | calefaccion
SMG_CALPALM_CORRIENTE_C | interior | calefaccion
SMG_CALPALM_ENERGIA_ACT_PARC_ENTREG | interior | calefaccion
SMG_CALPALM_ENERGIA_ACT_PARC_ENTREG_RECIB | interior | calefaccion
SMG_CALPALM_ENERGIA_ACT_PARC_RECIB | interior | calefaccion
SMG_CALPALM_ENERGIA_ACT_TOT_ENTREG | interior | calefaccion
SMG_CALPALM_ENERGIA_ACT_TOT_ENTREG_RECIB | interior | calefaccion
SMG_CALPALM_ENERGIA_ACT_TOT_RECIB | interior | calefaccion
SMG_CALPALM_ENERGIA_REACT_PARC_ENTREG | interior | calefaccion
SMG_CALPALM_ENERGIA_REACT_PARC_RECIB | interior | calefaccion
SMG_CALPALM_ENERGIA_ACT_A_ENTREG_RECIB | interior | calefaccion
SMG_CALPALM_ENERGIA_ACT_B_ENTREG_RECIB | interior | calefaccion
SMG_CALPALM_ENERGIA_ACT_C_ENTREG_RECIB | interior | calefaccion
SMG_CALPALM_REINI_PARC_ACT_ENTREG_2 | interior | calefaccion
SMG_CALPALM_REINI_PARC_ACT_RECIB | interior | calefaccion
SMG_CALPALM_REINI_PARC_REACT_ENTREG | interior | calefaccion
SMG_CALPALM_REINI_PARC_REACT_RECIB | interior | calefaccion
SMG_CALPALM_REINI_PARC | interior | calefaccion
SMG_CALPALM_POTENCIA_ACT_A | interior | calefaccion
SMG_CALPALM_POTENCIA_ACT_B | interior | calefaccion
SMG_CALPALM_POTENCIA_ACT_C | interior | calefaccion
SMG_CALPALM_POTENCIA_APAR_A | interior | calefaccion
SMG_CALPALM_POTENCIA_APAR_B | interior | calefaccion
SMG_CALPALM_POTENCIA_APAR_C | interior | calefaccion
SMG_CALPALM_POTENCIA_REACT_A | interior | calefaccion
SMG_CALPALM_POTENCIA_REACT_B | interior | calefaccion
SMG_CALPALM_POTENCIA_REACT_C | interior | calefaccion
SMG_CALPALM_POTENCIA_ACT_TOT | interior | calefaccion
SMG_CALPALM_POTENCIA_APAR_TOT | interior | calefaccion
SMG_CALPALM_POTENCIA_REACT_TOT | interior | calefaccion
SMG_CALPALM_FACTOR_POTENCIA | interior | calefaccion
SMG_CALPALM_TENSIONL_AB | interior | calefaccion
SMG_CALPALM_TENSIONF_AN | interior | calefaccion
SMG_CALPALM_TENSIONL_BC | interior | calefaccion
SMG_CALPALM_TENSIONF_BN | interior | calefaccion
SMG_CALPALM_TENSIONL_CA | interior | calefaccion
SMG_CALPALM_TENSIONF_CN | interior | calefaccion
SMG_CALPALM_CONTADOR | interior | calefaccion
SMG_CCTRL_CORRIENTE_A | interior | caseta_control
SMG_CCTRL_CORRIENTE_B | interior | caseta_control
SMG_CCTRL_CORRIENTE_C | interior | caseta_control
SMG_CCTRL_ENERGIA_ACT_PARC_ENTREG | interior | caseta_control
SMG_CCTRL_ENERGIA_ACT_PARC_ENTREG_RECIB | interior | caseta_control
SMG_CCTRL_ENERGIA_ACT_PARC_RECIB | interior | caseta_control
SMG_CCTRL_ENERGIA_ACT_TOT_ENTREG | interior | caseta_control
SMG_CCTRL_ENERGIA_ACT_TOT_ENTREG_RECIB | interior | caseta_control
SMG_CCTRL_ENERGIA_ACT_TOT_RECIB | interior | caseta_control
SMG_CCTRL_ENERGIA_REACT_PARC_ENTREG | interior | caseta_control
SMG_CCTRL_ENERGIA_REACT_PARC_RECIB | interior | caseta_control
SMG_CCTRL_ENERGIA_ACT_A_ENTREG_RECIB | interior | caseta_control
SMG_CCTRL_ENERGIA_ACT_B_ENTREG_RECIB | interior | caseta_control
SMG_CCTRL_ENERGIA_ACT_C_ENTREG_RECIB | interior | caseta_control
SMG_CCTRL_REINI_PARC_ACT_ENTREG_2 | interior | caseta_control
SMG_CCTRL_REINI_PARC_ACT_RECIB | interior | caseta_control
SMG_CCTRL_REINI_PARC_REACT_ENTREG | interior | caseta_control
SMG_CCTRL_REINI_PARC_REACT_RECIB | interior | caseta_control
SMG_CCTRL_REINI_PARC | interior | caseta_control
SMG_CCTRL_POTENCIA_ACT_A | interior | caseta_control
SMG_CCTRL_POTENCIA_ACT_B | interior | caseta_control
SMG_CCTRL_POTENCIA_ACT_C | interior | caseta_control
SMG_CCTRL_POTENCIA_APAR_A | interior | caseta_control
SMG_CCTRL_POTENCIA_APAR_B | interior | caseta_control
SMG_CCTRL_POTENCIA_APAR_C | interior | caseta_control
SMG_CCTRL_POTENCIA_REACT_A | interior | caseta_control
SMG_CCTRL_POTENCIA_REACT_B | interior | caseta_control
SMG_CCTRL_POTENCIA_REACT_C | interior | caseta_control
SMG_CCTRL_POTENCIA_ACT_TOT | interior | caseta_control
SMG_CCTRL_POTENCIA_APAR_TOT | interior | caseta_control
SMG_CCTRL_POTENCIA_REACT_TOT | interior | caseta_control
SMG_CCTRL_FACTOR_POTENCIA | interior | caseta_control
SMG_CCTRL_TENSIONL_AB | interior | caseta_control
SMG_CCTRL_TENSIONF_AN | interior | caseta_control
SMG_CCTRL_TENSIONL_BC | interior | caseta_control
SMG_CCTRL_TENSIONF_BN | interior | caseta_control
SMG_CCTRL_TENSIONL_CA | interior | caseta_control
SMG_CCTRL_TENSIONF_CN | interior | caseta_control
SMG_CCTRL_CONTADOR | interior | caseta_control
SMG_CO2ALB_CORRIENTE_A | interior | co2
SMG_CO2ALB_CORRIENTE_B | interior | co2
SMG_CO2ALB_CORRIENTE_C | interior | co2
SMG_CO2ALB_ENERGIA_ACT_PARC_ENTREG | interior | co2
SMG_CO2ALB_ENERGIA_ACT_PARC_ENTREG_RECIB | interior | co2
SMG_CO2ALB_ENERGIA_ACT_PARC_RECIB | interior | co2
SMG_CO2ALB_ENERGIA_ACT_TOT_ENTREG | interior | co2
SMG_CO2ALB_ENERGIA_ACT_TOT_ENTREG_RECIB | interior | co2
SMG_CO2ALB_ENERGIA_ACT_TOT_RECIB | interior | co2
SMG_CO2ALB_ENERGIA_REACT_PARC_ENTREG | interior | co2
SMG_CO2ALB_ENERGIA_REACT_PARC_RECIB | interior | co2
SMG_CO2ALB_ENERGIA_ACT_A_ENTREG_RECIB | interior | co2
SMG_CO2ALB_ENERGIA_ACT_B_ENTREG_RECIB | interior | co2
SMG_CO2ALB_ENERGIA_ACT_C_ENTREG_RECIB | interior | co2
SMG_CO2ALB_REINI_PARC_ACT_ENTREG_2 | interior | co2
SMG_CO2ALB_REINI_PARC_ACT_RECIB | interior | co2
SMG_CO2ALB_REINI_PARC_REACT_ENTREG | interior | co2
SMG_CO2ALB_REINI_PARC_REACT_RECIB | interior | co2
SMG_CO2ALB_REINI_PARC | interior | co2
SMG_CO2ALB_POTENCIA_ACT_A | interior | co2
SMG_CO2ALB_POTENCIA_ACT_B | interior | co2
SMG_CO2ALB_POTENCIA_ACT_C | interior | co2
SMG_CO2ALB_POTENCIA_APAR_A | interior | co2
SMG_CO2ALB_POTENCIA_APAR_B | interior | co2
SMG_CO2ALB_POTENCIA_APAR_C | interior | co2
SMG_CO2ALB_POTENCIA_REACT_A | interior | co2
SMG_CO2ALB_POTENCIA_REACT_B | interior | co2
SMG_CO2ALB_POTENCIA_REACT_C | interior | co2
SMG_CO2ALB_POTENCIA_ACT_TOT | interior | co2
SMG_CO2ALB_POTENCIA_APAR_TOT | interior | co2
SMG_CO2ALB_POTENCIA_REACT_TOT | interior | co2
SMG_CO2ALB_FACTOR_POTENCIA | interior | co2
SMG_CO2ALB_TENSIONL_AB | interior | co2
SMG_CO2ALB_TENSIONF_AN | interior | co2
SMG_CO2ALB_TENSIONL_BC | interior | co2
SMG_CO2ALB_TENSIONF_BN | interior | co2
SMG_CO2ALB_TENSIONL_CA | interior | co2
SMG_CO2ALB_TENSIONF_CN | interior | co2
SMG_CO2ALB_CONTADOR | interior | co2
SMG_DESTMEM_CORRIENTE_A | interior | destilacion
SMG_DESTMEM_CORRIENTE_B | interior | destilacion
SMG_DESTMEM_CORRIENTE_C | interior | destilacion
SMG_DESTMEM_ENERGIA_ACT_PARC_ENTREG | interior | destilacion
SMG_DESTMEM_ENERGIA_ACT_PARC_ENTREG_RECIB | interior | destilacion
SMG_DESTMEM_ENERGIA_ACT_PARC_RECIB | interior | destilacion
SMG_DESTMEM_ENERGIA_ACT_TOT_ENTREG | interior | destilacion
SMG_DESTMEM_ENERGIA_ACT_TOT_ENTREG_RECIB | interior | destilacion
SMG_DESTMEM_ENERGIA_ACT_TOT_RECIB | interior | destilacion
SMG_DESTMEM_ENERGIA_REACT_PARC_ENTREG | interior | destilacion
SMG_DESTMEM_ENERGIA_REACT_PARC_RECIB | interior | destilacion
SMG_DESTMEM_ENERGIA_ACT_A_ENTREG_RECIB | interior | destilacion
SMG_DESTMEM_ENERGIA_ACT_B_ENTREG_RECIB | interior | destilacion
SMG_DESTMEM_ENERGIA_ACT_C_ENTREG_RECIB | interior | destilacion
SMG_DESTMEM_REINI_PARC_ACT_ENTREG_2 | interior | destilacion
SMG_DESTMEM_REINI_PARC_ACT_RECIB | interior | destilacion
SMG_DESTMEM_REINI_PARC_REACT_ENTREG | interior | destilacion
SMG_DESTMEM_REINI_PARC_REACT_RECIB | interior | destilacion
SMG_DESTMEM_REINI_PARC | interior | destilacion
SMG_DESTMEM_POTENCIA_ACT_A | interior | destilacion
SMG_DESTMEM_POTENCIA_ACT_B | interior | destilacion
SMG_DESTMEM_POTENCIA_ACT_C | interior | destilacion
SMG_DESTMEM_POTENCIA_APAR_A | interior | destilacion
SMG_DESTMEM_POTENCIA_APAR_B | interior | destilacion
SMG_DESTMEM_POTENCIA_APAR_C | interior | destilacion
SMG_DESTMEM_POTENCIA_REACT_A | interior | destilacion
SMG_DESTMEM_POTENCIA_REACT_B | interior | destilacion
SMG_DESTMEM_POTENCIA_REACT_C | interior | destilacion
SMG_DESTMEM_POTENCIA_ACT_TOT | interior | destilacion
SMG_DESTMEM_POTENCIA_APAR_TOT | interior | destilacion
SMG_DESTMEM_POTENCIA_REACT_TOT | interior | destilacion
SMG_DESTMEM_FACTOR_POTENCIA | interior | destilacion
SMG_DESTMEM_TENSIONL_AB | interior | destilacion
SMG_DESTMEM_TENSIONF_AN | interior | destilacion
SMG_DESTMEM_TENSIONL_BC | interior | destilacion
SMG_DESTMEM_TENSIONF_BN | interior | destilacion
SMG_DESTMEM_TENSIONL_CA | interior | destilacion
SMG_DESTMEM_TENSIONF_CN | interior | destilacion
SMG_DESTMEM_CONTADOR | interior | destilacion
SMG_FERTIR_CORRIENTE_A | interior | fertirriego
SMG_FERTIR_CORRIENTE_B | interior | fertirriego
SMG_FERTIR_CORRIENTE_C | interior | fertirriego
SMG_FERTIR_ENERGIA_ACT_PARC_ENTREG | interior | fertirriego
SMG_FERTIR_ENERGIA_ACT_PARC_ENTREG_RECIB | interior | fertirriego
SMG_FERTIR_ENERGIA_ACT_PARC_RECIB | interior | fertirriego
SMG_FERTIR_ENERGIA_ACT_TOT_ENTREG | interior | fertirriego
SMG_FERTIR_ENERGIA_ACT_TOT_ENTREG_RECIB | interior | fertirriego
SMG_FERTIR_ENERGIA_ACT_TOT_RECIB | interior | fertirriego
SMG_FERTIR_ENERGIA_REACT_PARC_ENTREG | interior | fertirriego
SMG_FERTIR_ENERGIA_REACT_PARC_RECIB | interior | fertirriego
SMG_FERTIR_ENERGIA_ACT_A_ENTREG_RECIB | interior | fertirriego
SMG_FERTIR_ENERGIA_ACT_B_ENTREG_RECIB | interior | fertirriego
SMG_FERTIR_ENERGIA_ACT_C_ENTREG_RECIB | interior | fertirriego
SMG_FERTIR_REINI_PARC_ACT_ENTREG_2 | interior | fertirriego
SMG_FERTIR_REINI_PARC_ACT_RECIB | interior | fertirriego
SMG_FERTIR_REINI_PARC_REACT_ENTREG | interior | fertirriego
SMG_FERTIR_REINI_PARC_REACT_RECIB | interior | fertirriego
SMG_FERTIR_REINI_PARC | interior | fertirriego
SMG_FERTIR_POTENCIA_ACT_A | interior | fertirriego
SMG_FERTIR_POTENCIA_ACT_B | interior | fertirriego
SMG_FERTIR_POTENCIA_ACT_C | interior | fertirriego
SMG_FERTIR_POTENCIA_APAR_A | interior | fertirriego
SMG_FERTIR_POTENCIA_APAR_B | interior | fertirriego
SMG_FERTIR_POTENCIA_APAR_C | interior | fertirriego
SMG_FERTIR_POTENCIA_REACT_A | interior | fertirriego
SMG_FERTIR_POTENCIA_REACT_B | interior | fertirriego
SMG_FERTIR_POTENCIA_REACT_C | interior | fertirriego
SMG_FERTIR_POTENCIA_ACT_TOT | interior | fertirriego
SMG_FERTIR_POTENCIA_APAR_TOT | interior | fertirriego
SMG_FERTIR_POTENCIA_REACT_TOT | interior | fertirriego
SMG_FERTIR_FACTOR_POTENCIA | interior | fertirriego
SMG_FERTIR_TENSIONL_AB | interior | fertirriego
SMG_FERTIR_TENSIONF_AN | interior | fertirriego
SMG_FERTIR_TENSIONL_BC | interior | fertirriego
SMG_FERTIR_TENSIONF_BN | interior | fertirriego
SMG_FERTIR_TENSIONL_CA | interior | fertirriego
SMG_FERTIR_TENSIONF_CN | interior | fertirriego
SMG_FERTIR_CONTADOR | interior | fertirriego
SMG_HUMCO2_CORRIENTE_A | interior | humidificacion
SMG_HUMCO2_CORRIENTE_B | interior | humidificacion
SMG_HUMCO2_CORRIENTE_C | interior | humidificacion
SMG_HUMCO2_ENERGIA_ACT_PARC_ENTREG | interior | humidificacion
SMG_HUMCO2_ENERGIA_ACT_PARC_ENTREG_RECIB | interior | humidificacion
SMG_HUMCO2_ENERGIA_ACT_PARC_RECIB | interior | humidificacion
SMG_HUMCO2_ENERGIA_ACT_TOT_ENTREG | interior | humidificacion
SMG_HUMCO2_ENERGIA_ACT_TOT_ENTREG_RECIB | interior | humidificacion
SMG_HUMCO2_ENERGIA_ACT_TOT_RECIB | interior | humidificacion
SMG_HUMCO2_ENERGIA_REACT_PARC_ENTREG | interior | humidificacion
SMG_HUMCO2_ENERGIA_REACT_PARC_RECIB | interior | humidificacion
SMG_HUMCO2_ENERGIA_ACT_A_ENTREG_RECIB | interior | humidificacion
SMG_HUMCO2_ENERGIA_ACT_B_ENTREG_RECIB | interior | humidificacion
SMG_HUMCO2_ENERGIA_ACT_C_ENTREG_RECIB | interior | humidificacion
SMG_HUMCO2_REINI_PARC_ACT_ENTREG_2 | interior | humidificacion
SMG_HUMCO2_REINI_PARC_ACT_RECIB | interior | humidificacion
SMG_HUMCO2_REINI_PARC_REACT_ENTREG | interior | humidificacion
SMG_HUMCO2_REINI_PARC_REACT_RECIB | interior | humidificacion
SMG_HUMCO2_REINI_PARC | interior | humidificacion
SMG_HUMCO2_POTENCIA_ACT_A | interior | humidificacion
SMG_HUMCO2_POTENCIA_ACT_B | interior | humidificacion
SMG_HUMCO2_POTENCIA_ACT_C | interior | humidificacion
SMG_HUMCO2_POTENCIA_APAR_A | interior | humidificacion
SMG_HUMCO2_POTENCIA_APAR_B | interior | humidificacion
SMG_HUMCO2_POTENCIA_APAR_C | interior | humidificacion
SMG_HUMCO2_POTENCIA_REACT_A | interior | humidificacion
SMG_HUMCO2_POTENCIA_REACT_B | interior | humidificacion
SMG_HUMCO2_POTENCIA_REACT_C | interior | humidificacion
SMG_HUMCO2_POTENCIA_ACT_TOT | interior | humidificacion
SMG_HUMCO2_POTENCIA_APAR_TOT | interior | humidificacion
SMG_HUMCO2_POTENCIA_REACT_TOT | interior | humidificacion
SMG_HUMCO2_FACTOR_POTENCIA | interior | humidificacion
SMG_HUMCO2_TENSIONL_AB | interior | humidificacion
SMG_HUMCO2_TENSIONF_AN | interior | humidificacion
SMG_HUMCO2_TENSIONL_BC | interior | humidificacion
SMG_HUMCO2_TENSIONF_BN | interior | humidificacion
SMG_HUMCO2_TENSIONL_CA | interior | humidificacion
SMG_HUMCO2_TENSIONF_CN | interior | humidificacion
SMG_HUMCO2_CONTADOR | interior | humidificacion
SMG_LEINV_CORRIENTE_A | interior | invernadero
SMG_LEINV_CORRIENTE_B | interior | invernadero
SMG_LEINV_CORRIENTE_C | interior | invernadero
SMG_LEINV_ENERGIA_ACT_PARC_ENTREG | interior | invernadero
SMG_LEINV_ENERGIA_ACT_PARC_ENTREG_RECIB | interior | invernadero
SMG_LEINV_ENERGIA_ACT_PARC_RECIB | interior | invernadero
SMG_LEINV_ENERGIA_ACT_TOT_ENTREG | interior | invernadero
SMG_LEINV_ENERGIA_ACT_TOT_ENTREG_RECIB | interior | invernadero
SMG_LEINV_ENERGIA_ACT_TOT_RECIB | interior | invernadero
SMG_LEINV_ENERGIA_REACT_PARC_ENTREG | interior | invernadero
SMG_LEINV_ENERGIA_REACT_PARC_RECIB | interior | invernadero
SMG_LEINV_ENERGIA_ACT_A_ENTREG_RECIB | interior | invernadero
SMG_LEINV_ENERGIA_ACT_B_ENTREG_RECIB | interior | invernadero
SMG_LEINV_ENERGIA_ACT_C_ENTREG_RECIB | interior | invernadero
SMG_LEINV_REINI_PARC_ACT_ENTREG_2 | interior | invernadero
SMG_LEINV_REINI_PARC_ACT_RECIB | interior | invernadero
SMG_LEINV_REINI_PARC_REACT_ENTREG | interior | invernadero
SMG_LEINV_REINI_PARC_REACT_RECIB | interior | invernadero
SMG_LEINV_REINI_PARC | interior | invernadero
SMG_LEINV_POTENCIA_ACT_A | interior | invernadero
SMG_LEINV_POTENCIA_ACT_B | interior | invernadero
SMG_LEINV_POTENCIA_ACT_C | interior | invernadero
SMG_LEINV_POTENCIA_APAR_A | interior | invernadero
SMG_LEINV_POTENCIA_APAR_B | interior | invernadero
SMG_LEINV_POTENCIA_APAR_C | interior | invernadero
SMG_LEINV_POTENCIA_REACT_A | interior | invernadero
SMG_LEINV_POTENCIA_REACT_B | interior | invernadero
SMG_LEINV_POTENCIA_REACT_C | interior | invernadero
SMG_LEINV_POTENCIA_ACT_TOT | interior | invernadero
SMG_LEINV_POTENCIA_APAR_TOT | interior | invernadero
SMG_LEINV_POTENCIA_REACT_TOT | interior | invernadero
SMG_LEINV_FACTOR_POTENCIA | interior | invernadero
SMG_LEINV_TENSIONL_AB | interior | invernadero
SMG_LEINV_TENSIONF_AN | interior | invernadero
SMG_LEINV_TENSIONL_BC | interior | invernadero
SMG_LEINV_TENSIONF_BN | interior | invernadero
SMG_LEINV_TENSIONL_CA | interior | invernadero
SMG_LEINV_TENSIONF_CN | interior | invernadero
SMG_LEINV_CONTADOR | interior | invernadero
SMG_LECCTRL_CORRIENTE_A | interior | caseta_control
SMG_LECCTRL_CORRIENTE_B | interior | caseta_control
SMG_LECCTRL_CORRIENTE_C | interior | caseta_control
SMG_LECCTRL_ENERGIA_ACT_PARC_ENTREG | interior | caseta_control
SMG_LECCTRL_ENERGIA_ACT_PARC_ENTREG_RECIB | interior | caseta_control
SMG_LECCTRL_ENERGIA_ACT_PARC_RECIB | interior | caseta_control
SMG_LECCTRL_ENERGIA_ACT_TOT_ENTREG | interior | caseta_control
SMG_LECCTRL_ENERGIA_ACT_TOT_ENTREG_RECIB | interior | caseta_control
SMG_LECCTRL_ENERGIA_ACT_TOT_RECIB | interior | caseta_control
SMG_LECCTRL_ENERGIA_REACT_PARC_ENTREG | interior | caseta_control
SMG_LECCTRL_ENERGIA_REACT_PARC_RECIB | interior | caseta_control
SMG_LECCTRL_ENERGIA_ACT_A_ENTREG_RECIB | interior | caseta_control
SMG_LECCTRL_ENERGIA_ACT_B_ENTREG_RECIB | interior | caseta_control
SMG_LECCTRL_ENERGIA_ACT_C_ENTREG_RECIB | interior | caseta_control
SMG_LECCTRL_REINI_PARC_ACT_ENTREG_2 | interior | caseta_control
SMG_LECCTRL_REINI_PARC_ACT_RECIB | interior | caseta_control
SMG_LECCTRL_REINI_PARC_REACT_ENTREG | interior | caseta_control
SMG_LECCTRL_REINI_PARC_REACT_RECIB | interior | caseta_control
SMG_LECCTRL_REINI_PARC | interior | caseta_control
SMG_LECCTRL_POTENCIA_ACT_A | interior | caseta_control
SMG_LECCTRL_POTENCIA_ACT_B | interior | caseta_control
SMG_LECCTRL_POTENCIA_ACT_C | interior | caseta_control
SMG_LECCTRL_POTENCIA_APAR_A | interior | caseta_control
SMG_LECCTRL_POTENCIA_APAR_B | interior | caseta_control
SMG_LECCTRL_POTENCIA_APAR_C | interior | caseta_control
SMG_LECCTRL_POTENCIA_REACT_A | interior | caseta_control
SMG_LECCTRL_POTENCIA_REACT_B | interior | caseta_control
SMG_LECCTRL_POTENCIA_REACT_C | interior | caseta_control
SMG_LECCTRL_POTENCIA_ACT_TOT | interior | caseta_control
SMG_LECCTRL_POTENCIA_APAR_TOT | interior | caseta_control
SMG_LECCTRL_POTENCIA_REACT_TOT | interior | caseta_control
SMG_LECCTRL_FACTOR_POTENCIA | interior | caseta_control
SMG_LECCTRL_TENSIONL_AB | interior | caseta_control
SMG_LECCTRL_TENSIONF_AN | interior | caseta_control
SMG_LECCTRL_TENSIONL_BC | interior | caseta_control
SMG_LECCTRL_TENSIONF_BN | interior | caseta_control
SMG_LECCTRL_TENSIONL_CA | interior | caseta_control
SMG_LECCTRL_TENSIONF_CN | interior | caseta_control
SMG_LECCTRL_CONTADOR | interior | caseta_control
SMG_LSN_CORRIENTE_A | interior | osmosis
SMG_LSN_CORRIENTE_B | interior | osmosis
SMG_LSN_CORRIENTE_C | interior | osmosis
SMG_LSN_ENERGIA_ACT_PARC_ENTREG | interior | osmosis
SMG_LSN_ENERGIA_ACT_PARC_ENTREG_RECIB | interior | osmosis
SMG_LSN_ENERGIA_ACT_PARC_RECIB | interior | osmosis
SMG_LSN_ENERGIA_ACT_TOT_ENTREG | interior | osmosis
SMG_LSN_ENERGIA_ACT_TOT_ENTREG_RECIB | interior | osmosis
SMG_LSN_ENERGIA_ACT_TOT_RECIB | interior | osmosis
SMG_LSN_ENERGIA_REACT_PARC_ENTREG | interior | osmosis
SMG_LSN_ENERGIA_REACT_PARC_RECIB | interior | osmosis
SMG_LSN_ENERGIA_ACT_A_ENTREG_RECIB | interior | osmosis
SMG_LSN_ENERGIA_ACT_B_ENTREG_RECIB | interior | osmosis
SMG_LSN_ENERGIA_ACT_C_ENTREG_RECIB | interior | osmosis
SMG_LSN_REINI_PARC_ACT_ENTREG_2 | interior | osmosis
SMG_LSN_REINI_PARC_ACT_RECIB | interior | osmosis
SMG_LSN_REINI_PARC_REACT_ENTREG | interior | osmosis
SMG_LSN_REINI_PARC_REACT_RECIB | interior | osmosis
SMG_LSN_REINI_PARC | interior | osmosis
SMG_LSN_POTENCIA_ACT_A | interior | osmosis
SMG_LSN_POTENCIA_ACT_B | interior | osmosis
SMG_LSN_POTENCIA_ACT_C | interior | osmosis
SMG_LSN_POTENCIA_APAR_A | interior | osmosis
SMG_LSN_POTENCIA_APAR_B | interior | osmosis
SMG_LSN_POTENCIA_APAR_C | interior | osmosis
SMG_LSN_POTENCIA_REACT_A | interior | osmosis
SMG_LSN_POTENCIA_REACT_B | interior | osmosis
SMG_LSN_POTENCIA_REACT_C | interior | osmosis
SMG_LSN_POTENCIA_ACT_TOT | interior | osmosis
SMG_LSN_POTENCIA_APAR_TOT | interior | osmosis
SMG_LSN_POTENCIA_REACT_TOT | interior | osmosis
SMG_LSN_FACTOR_POTENCIA | interior | osmosis
SMG_LSN_TENSIONL_AB | interior | osmosis
SMG_LSN_TENSIONF_AN | interior | osmosis
SMG_LSN_TENSIONL_BC | interior | osmosis
SMG_LSN_TENSIONF_BN | interior | osmosis
SMG_LSN_TENSIONL_CA | interior | osmosis
SMG_LSN_TENSIONF_CN | interior | osmosis
SMG_LSN_CONTADOR | interior | osmosis
SMG_LSS_CORRIENTE_A | interior | comunicaciones
SMG_LSS_CORRIENTE_B | interior | comunicaciones
SMG_LSS_CORRIENTE_C | interior | comunicaciones
SMG_LSS_ENERGIA_ACT_PARC_ENTREG | interior | comunicaciones
SMG_LSS_ENERGIA_ACT_PARC_ENTREG_RECIB | interior | comunicaciones
SMG_LSS_ENERGIA_ACT_PARC_RECIB | interior | comunicaciones
SMG_LSS_ENERGIA_ACT_TOT_ENTREG | interior | comunicaciones
SMG_LSS_ENERGIA_ACT_TOT_ENTREG_RECIB | interior | comunicaciones
SMG_LSS_ENERGIA_ACT_TOT_RECIB | interior | comunicaciones
SMG_LSS_ENERGIA_REACT_PARC_ENTREG | interior | comunicaciones
SMG_LSS_ENERGIA_REACT_PARC_RECIB | interior | comunicaciones
SMG_LSS_ENERGIA_ACT_A_ENTREG_RECIB | interior | comunicaciones
SMG_LSS_ENERGIA_ACT_B_ENTREG_RECIB | interior | comunicaciones
SMG_LSS_ENERGIA_ACT_C_ENTREG_RECIB | interior | comunicaciones
SMG_LSS_REINI_PARC_ACT_ENTREG_2 | interior | comunicaciones
SMG_LSS_REINI_PARC_ACT_RECIB | interior | comunicaciones
SMG_LSS_REINI_PARC_REACT_ENTREG | interior | comunicaciones
SMG_LSS_REINI_PARC_REACT_RECIB | interior | comunicaciones
SMG_LSS_REINI_PARC | interior | comunicaciones
SMG_LSS_POTENCIA_ACT_A | interior | comunicaciones
SMG_LSS_POTENCIA_ACT_B | interior | comunicaciones
SMG_LSS_POTENCIA_ACT_C | interior | comunicaciones
SMG_LSS_POTENCIA_APAR_A | interior | comunicaciones
SMG_LSS_POTENCIA_APAR_B | interior | comunicaciones
SMG_LSS_POTENCIA_APAR_C | interior | comunicaciones
SMG_LSS_POTENCIA_REACT_A | interior | comunicaciones
SMG_LSS_POTENCIA_REACT_B | interior | comunicaciones
SMG_LSS_POTENCIA_REACT_C | interior | comunicaciones
SMG_LSS_POTENCIA_ACT_TOT | interior | comunicaciones
SMG_LSS_POTENCIA_APAR_TOT | interior | comunicaciones
SMG_LSS_POTENCIA_REACT_TOT | interior | comunicaciones
SMG_LSS_FACTOR_POTENCIA | interior | comunicaciones
SMG_LSS_TENSIONL_AB | interior | comunicaciones
SMG_LSS_TENSIONF_AN | interior | comunicaciones
SMG_LSS_TENSIONL_BC | interior | comunicaciones
SMG_LSS_TENSIONF_BN | interior | comunicaciones
SMG_LSS_TENSIONL_CA | interior | comunicaciones
SMG_LSS_TENSIONF_CN | interior | comunicaciones
SMG_LSS_CONTADOR | interior | comunicaciones
SMG_OSMINV_CORRIENTE_A | interior | osmosis
SMG_OSMINV_CORRIENTE_B | interior | osmosis
SMG_OSMINV_CORRIENTE_C | interior | osmosis
SMG_OSMINV_ENERGIA_ACT_PARC_ENTREG | interior | osmosis
SMG_OSMINV_ENERGIA_ACT_PARC_ENTREG_RECIB | interior | osmosis
SMG_OSMINV_ENERGIA_ACT_PARC_RECIB | interior | osmosis
SMG_OSMINV_ENERGIA_ACT_TOT_ENTREG | interior | osmosis
SMG_OSMINV_ENERGIA_ACT_TOT_ENTREG_RECIB | interior | osmosis
SMG_OSMINV_ENERGIA_ACT_TOT_RECIB | interior | osmosis
SMG_OSMINV_ENERGIA_REACT_PARC_ENTREG | interior | osmosis
SMG_OSMINV_ENERGIA_REACT_PARC_RECIB | interior | osmosis
SMG_OSMINV_ENERGIA_ACT_A_ENTREG_RECIB | interior | osmosis
SMG_OSMINV_ENERGIA_ACT_B_ENTREG_RECIB | interior | osmosis
SMG_OSMINV_ENERGIA_ACT_C_ENTREG_RECIB | interior | osmosis
SMG_OSMINV_REINI_PARC_ACT_ENTREG_2 | interior | osmosis
SMG_OSMINV_REINI_PARC_ACT_RECIB | interior | osmosis
SMG_OSMINV_REINI_PARC_REACT_ENTREG | interior | osmosis
SMG_OSMINV_REINI_PARC_REACT_RECIB | interior | osmosis
SMG_OSMINV_REINI_PARC | interior | osmosis
SMG_OSMINV_POTENCIA_ACT_A | interior | osmosis
SMG_OSMINV_POTENCIA_ACT_B | interior | osmosis
SMG_OSMINV_POTENCIA_ACT_C | interior | osmosis
SMG_OSMINV_POTENCIA_APAR_A | interior | osmosis
SMG_OSMINV_POTENCIA_APAR_B | interior | osmosis
SMG_OSMINV_POTENCIA_APAR_C | interior | osmosis
SMG_OSMINV_POTENCIA_REACT_A | interior | osmosis
SMG_OSMINV_POTENCIA_REACT_B | interior | osmosis
SMG_OSMINV_POTENCIA_REACT_C | interior | osmosis
SMG_OSMINV_POTENCIA_ACT_TOT | interior | osmosis
SMG_OSMINV_POTENCIA_APAR_TOT | interior | osmosis
SMG_OSMINV_POTENCIA_REACT_TOT | interior | osmosis
SMG_OSMINV_FACTOR_POTENCIA | interior | osmosis
SMG_OSMINV_TENSIONL_AB | interior | osmosis
SMG_OSMINV_TENSIONF_AN | interior | osmosis
SMG_OSMINV_TENSIONL_BC | interior | osmosis
SMG_OSMINV_TENSIONF_BN | interior | osmosis
SMG_OSMINV_TENSIONL_CA | interior | osmosis
SMG_OSMINV_TENSIONF_CN | interior | osmosis
SMG_OSMINV_CONTADOR | interior | osmosis
SMG_SOLTERM_CORRIENTE_A | interior | solar_termica
SMG_SOLTERM_CORRIENTE_B | interior | solar_termica
SMG_SOLTERM_CORRIENTE_C | interior | solar_termica
SMG_SOLTERM_ENERGIA_ACT_PARC_ENTREG | interior | solar_termica
SMG_SOLTERM_ENERGIA_ACT_PARC_ENTREG_RECIB | interior | solar_termica
SMG_SOLTERM_ENERGIA_ACT_PARC_RECIB | interior | solar_termica
SMG_SOLTERM_ENERGIA_ACT_TOT_ENTREG | interior | solar_termica
SMG_SOLTERM_ENERGIA_ACT_TOT_ENTREG_RECIB | interior | solar_termica
SMG_SOLTERM_ENERGIA_ACT_TOT_RECIB | interior | solar_termica
SMG_SOLTERM_ENERGIA_REACT_PARC_ENTREG | interior | solar_termica
SMG_SOLTERM_ENERGIA_REACT_PARC_RECIB | interior | solar_termica
SMG_SOLTERM_ENERGIA_ACT_A_ENTREG_RECIB | interior | solar_termica
SMG_SOLTERM_ENERGIA_ACT_B_ENTREG_RECIB | interior | solar_termica
SMG_SOLTERM_ENERGIA_ACT_C_ENTREG_RECIB | interior | solar_termica
SMG_SOLTERM_REINI_PARC_ACT_ENTREG_2 | interior | solar_termica
SMG_SOLTERM_REINI_PARC_ACT_RECIB | interior | solar_termica
SMG_SOLTERM_REINI_PARC_REACT_ENTREG | interior | solar_termica
SMG_SOLTERM_REINI_PARC_REACT_RECIB | interior | solar_termica
SMG_SOLTERM_REINI_PARC | interior | solar_termica
SMG_SOLTERM_POTENCIA_ACT_A | interior | solar_termica
SMG_SOLTERM_POTENCIA_ACT_B | interior | solar_termica
SMG_SOLTERM_POTENCIA_ACT_C | interior | solar_termica
SMG_SOLTERM_POTENCIA_APAR_A | interior | solar_termica
SMG_SOLTERM_POTENCIA_APAR_B | interior | solar_termica
SMG_SOLTERM_POTENCIA_APAR_C | interior | solar_termica
SMG_SOLTERM_POTENCIA_REACT_A | interior | solar_termica
SMG_SOLTERM_POTENCIA_REACT_B | interior | solar_termica
SMG_SOLTERM_POTENCIA_REACT_C | interior | solar_termica
SMG_SOLTERM_POTENCIA_ACT_TOT | interior | solar_termica
SMG_SOLTERM_POTENCIA_APAR_TOT | interior | solar_termica
SMG_SOLTERM_POTENCIA_REACT_TOT | interior | solar_termica
SMG_SOLTERM_FACTOR_POTENCIA | interior | solar_termica
SMG_SOLTERM_TENSIONL_AB | interior | solar_termica
SMG_SOLTERM_TENSIONF_AN | interior | solar_termica
SMG_SOLTERM_TENSIONL_BC | interior | solar_termica
SMG_SOLTERM_TENSIONF_BN | interior | solar_termica
SMG_SOLTERM_TENSIONL_CA | interior | solar_termica
SMG_SOLTERM_TENSIONF_CN | interior | solar_termica
SMG_SOLTERM_CONTADOR | interior | solar_termica
SMINV_DESHUM_CORRIENTE_A | interior | deshumidificacion
SMINV_DESHUM_CORRIENTE_B | interior | deshumidificacion
SMINV_DESHUM_CORRIENTE_C | interior | deshumidificacion
SMINV_DESHUM_ENERGIA_ACT_PARC_ENTREG | interior | deshumidificacion
SMINV_DESHUM_ENERGIA_ACT_PARC_ENTREG_RECIB | interior | deshumidificacion
SMINV_DESHUM_ENERGIA_ACT_PARC_RECIB | interior | deshumidificacion
SMINV_DESHUM_ENERGIA_ACT_TOT_ENTREG | interior | deshumidificacion
SMINV_DESHUM_ENERGIA_ACT_TOT_ENTREG_RECIB | interior | deshumidificacion
SMINV_DESHUM_ENERGIA_ACT_TOT_RECIB | interior | deshumidificacion
SMINV_DESHUM_ENERGIA_REACT_PARC_ENTREG | interior | deshumidificacion
SMINV_DESHUM_ENERGIA_REACT_PARC_RECIB | interior | deshumidificacion
SMINV_DESHUM_ENERGIA_ACT_A_ENTREG_RECIB | interior | deshumidificacion
SMINV_DESHUM_ENERGIA_ACT_B_ENTREG_RECIB | interior | deshumidificacion
SMINV_DESHUM_ENERGIA_ACT_C_ENTREG_RECIB | interior | deshumidificacion
SMINV_DESHUM_REINI_PARC_ACT_ENTREG_2 | interior | deshumidificacion
SMINV_DESHUM_REINI_PARC_ACT_RECIB | interior | deshumidificacion
SMINV_DESHUM_REINI_PARC_REACT_ENTREG | interior | deshumidificacion
SMINV_DESHUM_REINI_PARC_REACT_RECIB | interior | deshumidificacion
SMINV_DESHUM_REINI_PARC | interior | deshumidificacion
SMINV_DESHUM_POTENCIA_ACT_A | interior | deshumidificacion
SMINV_DESHUM_POTENCIA_ACT_B | interior | deshumidificacion
SMINV_DESHUM_POTENCIA_ACT_C | interior | deshumidificacion
SMINV_DESHUM_POTENCIA_APAR_A | interior | deshumidificacion
SMINV_DESHUM_POTENCIA_APAR_B | interior | deshumidificacion
SMINV_DESHUM_POTENCIA_APAR_C | interior | deshumidificacion
SMINV_DESHUM_POTENCIA_REACT_A | interior | deshumidificacion
SMINV_DESHUM_POTENCIA_REACT_B | interior | deshumidificacion
SMINV_DESHUM_POTENCIA_REACT_C | interior | deshumidificacion
SMINV_DESHUM_POTENCIA_ACT_TOT | interior | deshumidificacion
SMINV_DESHUM_POTENCIA_APAR_TOT | interior | deshumidificacion
SMINV_DESHUM_POTENCIA_REACT_TOT | interior | deshumidificacion
SMINV_DESHUM_FACTOR_POTENCIA | interior | deshumidificacion
SMINV_DESHUM_TENSIONL_AB | interior | deshumidificacion
SMINV_DESHUM_TENSIONF_AN | interior | deshumidificacion
SMINV_DESHUM_TENSIONL_BC | interior | deshumidificacion
SMINV_DESHUM_TENSIONF_BN | interior | deshumidificacion
SMINV_DESHUM_TENSIONL_CA | interior | deshumidificacion
SMINV_DESHUM_TENSIONF_CN | interior | deshumidificacion
SMINV_DESHUM_CONTADOR | interior | deshumidificacion
SMINV_ENCHUFES_CORRIENTE_A | interior | invernadero
SMINV_ENCHUFES_CORRIENTE_B | interior | invernadero
SMINV_ENCHUFES_CORRIENTE_C | interior | invernadero
SMINV_ENCHUFES_ENERGIA_ACT_PARC_ENTREG | interior | invernadero
SMINV_ENCHUFES_ENERGIA_ACT_PARC_ENTREG_RECIB | interior | invernadero
SMINV_ENCHUFES_ENERGIA_ACT_PARC_RECIB | interior | invernadero
SMINV_ENCHUFES_ENERGIA_ACT_TOT_ENTREG | interior | invernadero
SMINV_ENCHUFES_ENERGIA_ACT_TOT_ENTREG_RECIB | interior | invernadero
SMINV_ENCHUFES_ENERGIA_ACT_TOT_RECIB | interior | invernadero
SMINV_ENCHUFES_ENERGIA_REACT_PARC_ENTREG | interior | invernadero
SMINV_ENCHUFES_ENERGIA_REACT_PARC_RECIB | interior | invernadero
SMINV_ENCHUFES_ENERGIA_ACT_A_ENTREG_RECIB | interior | invernadero
SMINV_ENCHUFES_ENERGIA_ACT_B_ENTREG_RECIB | interior | invernadero
SMINV_ENCHUFES_ENERGIA_ACT_C_ENTREG_RECIB | interior | invernadero
SMINV_ENCHUFES_REINI_PARC_ACT_ENTREG_2 | interior | invernadero
SMINV_ENCHUFES_REINI_PARC_ACT_RECIB | interior | invernadero
SMINV_ENCHUFES_REINI_PARC_REACT_ENTREG | interior | invernadero
SMINV_ENCHUFES_REINI_PARC_REACT_RECIB | interior | invernadero
SMINV_ENCHUFES_REINI_PARC | interior | invernadero
SMINV_ENCHUFES_POT_ACT_A | interior | invernadero
SMINV_ENCHUFES_POT_ACT_B | interior | invernadero
SMINV_ENCHUFES_POT_ACT_C | interior | invernadero
SMINV_ENCHUFES_POT_APAR_A | interior | invernadero
SMINV_ENCHUFES_POT_APAR_B | interior | invernadero
SMINV_ENCHUFES_POT_APAR_C | interior | invernadero
SMINV_ENCHUFES_POT_REACT_A | interior | invernadero
SMINV_ENCHUFES_POT_REACT_B | interior | invernadero
SMINV_ENCHUFES_POT_REACT_C | interior | invernadero
SMINV_ENCHUFES_POT_ACT_TOT | interior | invernadero
SMINV_ENCHUFES_POT_APAR_TOT | interior | invernadero
SMINV_ENCHUFES_POT_REACT_TOT | interior | invernadero
SMINV_ENCHUFES_FACTOR_POTENCIA | interior | invernadero
SMINV_ENCHUFES_TENSION_AB | interior | invernadero
SMINV_ENCHUFES_TENSION_AN | interior | invernadero
SMINV_ENCHUFES_TENSION_BC | interior | invernadero
SMINV_ENCHUFES_TENSION_BN | interior | invernadero
SMINV_ENCHUFES_TENSION_CA | interior | invernadero
SMINV_ENCHUFES_TENSION_CN | interior | invernadero
SMINV_ENCHUFES_CONTADOR | interior | invernadero
SMINV_SMARTLINK_CORRIENTE_A | interior | invernadero
SMINV_SMARTLINK_CORRIENTE_B | interior | invernadero
SMINV_SMARTLINK_CORRIENTE_C | interior | invernadero
SMINV_SMARTLINK_ENERGIA_ACT_PARC_ENTREG | interior | invernadero
SMINV_SMARTLINK_ENERGIA_ACT_PARC_ENTREG_RECIB | interior | invernadero
SMINV_SMARTLINK_ENERGIA_ACT_PARC_RECIB | interior | invernadero
SMINV_SMARTLINK_ENERGIA_ACT_TOT_ENTREG | interior | invernadero
SMINV_SMARTLINK_ENERGIA_ACT_TOT_ENTREG_RECIB | interior | invernadero
SMINV_SMARTLINK_ENERGIA_ACT_TOT_RECIB | interior | invernadero
SMINV_SMARTLINK_ENERGIA_REACT_PARC_ENTREG | interior | invernadero
SMINV_SMARTLINK_ENERGIA_REACT_PARC_RECIB | interior | invernadero
SMINV_SMARTLINK_ENERGIA_ACT_A_ENTREG_RECIB | interior | invernadero
SMINV_SMARTLINK_ENERGIA_ACT_B_ENTREG_RECIB | interior | invernadero
SMINV_SMARTLINK_ENERGIA_ACT_C_ENTREG_RECIB | interior | invernadero
SMINV_SMARTLINK_REINI_PARC_ACT_ENTREG_2 | interior | invernadero
SMINV_SMARTLINK_REINI_PARC_ACT_RECIB | interior | invernadero
SMINV_SMARTLINK_REINI_PARC_REACT_ENTREG | interior | invernadero
SMINV_SMARTLINK_REINI_PARC_REACT_RECIB | interior | invernadero
SMINV_SMARTLINK_REINI_PARC | interior | invernadero
SMINV_SMARTLINK_POT_ACT_A | interior | invernadero
SMINV_SMARTLINK_POT_ACT_B | interior | invernadero
SMINV_SMARTLINK_POT_ACT_C | interior | invernadero
SMINV_SMARTLINK_POT_APAR_A | interior | invernadero
SMINV_SMARTLINK_POT_APAR_B | interior | invernadero
SMINV_SMARTLINK_POT_APAR_C | interior | invernadero
SMINV_SMARTLINK_POT_REACT_A | interior | invernadero
SMINV_SMARTLINK_POT_REACT_B | interior | invernadero
SMINV_SMARTLINK_POT_REACT_C | interior | invernadero
SMINV_SMARTLINK_POT_ACT_TOT | interior | invernadero
SMINV_SMARTLINK_POT_APAR_TOT | interior | invernadero
SMINV_SMARTLINK_POT_REACT_TOT | interior | invernadero
SMINV_SMARTLINK_FACTOR_POTENCIA | interior | invernadero
SMINV_SMARTLINK_TENSION_AB | interior | invernadero
SMINV_SMARTLINK_TENSION_AN | interior | invernadero
SMINV_SMARTLINK_TENSION_BC | interior | invernadero
SMINV_SMARTLINK_TENSION_BN | interior | invernadero
SMINV_SMARTLINK_TENSION_CA | interior | invernadero
SMINV_SMARTLINK_TENSION_CN | interior | invernadero
SMINV_SMARTLINK_CONTADOR | interior | invernadero
SMINV_VENTS1_CORRIENTE_A | interior | ventilacion
SMINV_VENTS1_CORRIENTE_B | interior | ventilacion
SMINV_VENTS1_CORRIENTE_C | interior | ventilacion
SMINV_VENTS1_ENERGIA_ACT_PARC_ENTREG | interior | ventilacion
SMINV_VENTS1_ENERGIA_ACT_PARC_ENTREG_RECIB | interior | ventilacion
SMINV_VENTS1_ENERGIA_ACT_PARC_RECIB | interior | ventilacion
SMINV_VENTS1_ENERGIA_ACT_TOT_ENTREG | interior | ventilacion
SMINV_VENTS1_ENERGIA_ACT_TOT_ENTREG_RECIB | interior | ventilacion
SMINV_VENTS1_ENERGIA_ACT_TOT_RECIB | interior | ventilacion
SMINV_VENTS1_ENERGIA_REACT_PARC_ENTREG | interior | ventilacion
SMINV_VENTS1_ENERGIA_REACT_PARC_RECIB | interior | ventilacion
SMINV_VENTS1_ENERGIA_ACT_A_ENTREG_RECIB | interior | ventilacion
SMINV_VENTS1_ENERGIA_ACT_B_ENTREG_RECIB | interior | ventilacion
SMINV_VENTS1_ENERGIA_ACT_C_ENTREG_RECIB | interior | ventilacion
SMINV_VENTS1_REINI_PARC_ACT_ENTREG_2 | interior | ventilacion
SMINV_VENTS1_REINI_PARC_ACT_RECIB | interior | ventilacion
SMINV_VENTS1_REINI_PARC_REACT_ENTREG | interior | ventilacion
SMINV_VENTS1_REINI_PARC_REACT_RECIB | interior | ventilacion
SMINV_VENTS1_REINI_PARC | interior | ventilacion
SMINV_VENTS1_POT_ACT_A | interior | ventilacion
SMINV_VENTS1_POT_ACT_B | interior | ventilacion
SMINV_VENTS1_POT_ACT_C | interior | ventilacion
SMINV_VENTS1_POT_APAR_A | interior | ventilacion
SMINV_VENTS1_POT_APAR_B | interior | ventilacion
SMINV_VENTS1_POT_APAR_C | interior | ventilacion
SMINV_VENTS1_POT_REACT_A | interior | ventilacion
SMINV_VENTS1_POT_REACT_B | interior | ventilacion
SMINV_VENTS1_POT_REACT_C | interior | ventilacion
SMINV_VENTS1_POT_ACT_TOT | interior | ventilacion
SMINV_VENTS1_POT_APAR_TOT | interior | ventilacion
SMINV_VENTS1_POT_REACT_TOT | interior | ventilacion
SMINV_VENTS1_FACTOR_POTENCIA | interior | ventilacion
SMINV_VENTS1_TENSION_AB | interior | ventilacion
SMINV_VENTS1_TENSION_AN | interior | ventilacion
SMINV_VENTS1_TENSION_BC | interior | ventilacion
SMINV_VENTS1_TENSION_BN | interior | ventilacion
SMINV_VENTS1_TENSION_CA | interior | ventilacion
SMINV_VENTS1_TENSION_CN | interior | ventilacion
SMINV_VENTS1_CONTADOR | interior | ventilacion
SMINV_VENTS2_CORRIENTE_A | interior | ventilacion
SMINV_VENTS2_CORRIENTE_B | interior | ventilacion
SMINV_VENTS2_CORRIENTE_C | interior | ventilacion
SMINV_VENTS2_ENERGIA_ACT_PARC_ENTREG | interior | ventilacion
SMINV_VENTS2_ENERGIA_ACT_PARC_ENTREG_RECIB | interior | ventilacion
SMINV_VENTS2_ENERGIA_ACT_PARC_RECIB | interior | ventilacion
SMINV_VENTS2_ENERGIA_ACT_TOT_ENTREG | interior | ventilacion
SMINV_VENTS2_ENERGIA_ACT_TOT_ENTREG_RECIB | interior | ventilacion
SMINV_VENTS2_ENERGIA_ACT_TOT_RECIB | interior | ventilacion
SMINV_VENTS2_ENERGIA_REACT_PARC_ENTREG | interior | ventilacion
SMINV_VENTS2_ENERGIA_REACT_PARC_RECIB | interior | ventilacion
SMINV_VENTS2_ENERGIA_ACT_A_ENTREG_RECIB | interior | ventilacion
SMINV_VENTS2_ENERGIA_ACT_B_ENTREG_RECIB | interior | ventilacion
SMINV_VENTS2_ENERGIA_ACT_C_ENTREG_RECIB | interior | ventilacion
SMINV_VENTS2_REINI_PARC_ACT_ENTREG_2 | interior | ventilacion
SMINV_VENTS2_REINI_PARC_ACT_RECIB | interior | ventilacion
SMINV_VENTS2_REINI_PARC_REACT_ENTREG | interior | ventilacion
SMINV_VENTS2_REINI_PARC_REACT_RECIB | interior | ventilacion
SMINV_VENTS2_REINI_PARC | interior | ventilacion
SMINV_VENTS2_POT_ACT_A | interior | ventilacion
SMINV_VENTS2_POT_ACT_B | interior | ventilacion
SMINV_VENTS2_POT_ACT_C | interior | ventilacion
SMINV_VENTS2_POT_APAR_A | interior | ventilacion
SMINV_VENTS2_POT_APAR_B | interior | ventilacion
SMINV_VENTS2_POT_APAR_C | interior | ventilacion
SMINV_VENTS2_POT_REACT_A | interior | ventilacion
SMINV_VENTS2_POT_REACT_B | interior | ventilacion
SMINV_VENTS2_POT_REACT_C | interior | ventilacion
SMINV_VENTS2_POT_ACT_TOT | interior | ventilacion
SMINV_VENTS2_POT_APAR_TOT | interior | ventilacion
SMINV_VENTS2_POT_REACT_TOT | interior | ventilacion
SMINV_VENTS2_FACTOR_POTENCIA | interior | ventilacion
SMINV_VENTS2_TENSION_AB | interior | ventilacion
SMINV_VENTS2_TENSION_AN | interior | ventilacion
SMINV_VENTS2_TENSION_BC | interior | ventilacion
SMINV_VENTS2_TENSION_BN | interior | ventilacion
SMINV_VENTS2_TENSION_CA | interior | ventilacion
SMINV_VENTS2_TENSION_CN | interior | ventilacion
SMINV_VENTS2_CONTADOR | interior | ventilacion